## Data Parameter
STATION NAME | WQMS - ONLIMO - GUNUNG MAS - GUNUNG MAS
REQUESTED DATE | 16 Jul 2025 15:48:12
DATE | temp | ph | tds | tss | bod | cod | do | amon | no3 | sal | cond | depth | turb | toc | temp_bangunan | Humidity | Day particition
2023-03-25 07:00:00 | "25.42" | "6.54" | "10.36" | "28.1" | "18.45" | "30.58" | "6.64" | "9.65" | "6.39" | "0.01" | "204.92" | "0.01" | "5.24" | "0.34" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 08:00:00 | "24.54" | "6.94" | "10.82" | "26.21" | "18.77" | "39.52" | "7.29" | "10.59" | "6.46" | "0.01" | "192.58" | "0.01" | "4.93" | "5.03" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 09:00:00 | "24.9" | "6.91" | "10.4" | "26.54" | "19.78" | "33.05" | "7.2" | "9.33" | "7.51" | "0.01" | "203.55" | "0.01" | "4.96" | "3.95" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 10:00:00 | "25.46" | "7.15" | "9.04" | "24.42" | "19.33" | "36.02" | "7.18" | "9.1" | "7.16" | "0.01" | "219.91" | "0.01" | "4.86" | "3.85" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 11:00:00 | "24.07" | "7.66" | "10.29" | "28.6" | "16.23" | "38.13" | "7.38" | "10.83" | "6.61" | "0.01" | "207.26" | "0.01" | "4.66" | "9.53" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 12:00:00 | "24.8" | "7.41" | "9.32" | "25.58" | "18.65" | "35.92" | "7.15" | "9.82" | "7.19" | "0.01" | "180.81" | "0.01" | "4.61" | "6.58" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 13:00:00 | "24.34" | "7.61" | "10.44" | "20.56" | "18.85" | "37.71" | "6.99" | "10.61" | "7.56" | "0.01" | "201.33" | "0.01" | "5.05" | "5.44" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 14:00:00 | "25.88" | "7.19" | "10.28" | "24.79" | "18.93" | "34.94" | "7.51" | "10.72" | "7.13" | "0.01" | "214.2" | "0.01" | "5.07" | "3.2" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 15:00:00 | "25.73" | "6.66" | "10.56" | "25.37" | "18.32" | "37.15" | "7.05" | "10.29" | "6.53" | "0.01" | "206.83" | "0.01" | "5.09" | "7.19" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 16:00:00 | "24.73" | "7.19" | "9.8" | "26.56" | "18.02" | "39.07" | "6.61" | "9.57" | "6.32" | "0.01" | "204.4" | "0.01" | "4.97" | "8.32" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 17:00:00 | "25.75" | "6.99" | "10.84" | "28.65" | "18.05" | "33.47" | "6.76" | "9.9" | "7.39" | "0.01" | "218.52" | "0.01" | "5.07" | "7.4" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 18:00:00 | "24.13" | "6.88" | "9.16" | "29.28" | "18.07" | "38.31" | "6.78" | "10.52" | "6.57" | "0.01" | "192.93" | "0.01" | "5.4" | "5.69" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 19:00:00 | "24.36" | "6.68" | "10.21" | "27.76" | "18.28" | "37.51" | "7.22" | "10.57" | "6.3" | "0.01" | "201.26" | "0.01" | "5.44" | "1.58" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 20:00:00 | "24.99" | "7.6" | "9.76" | "22.86" | "19.39" | "36.3" | "7.12" | "10.93" | "6.7" | "0.01" | "183.73" | "0.01" | "5.37" | "7.66" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 21:00:00 | "24.77" | "7.55" | "10.5" | "23.16" | "17.03" | "32.64" | "6.98" | "9.73" | "7.44" | "0.01" | "203.88" | "0.01" | "5.45" | "0.52" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 22:00:00 | "24.63" | "7.33" | "9.06" | "21.62" | "18.36" | "31.53" | "7.41" | "10.72" | "7.61" | "0.01" | "206.46" | "0.01" | "4.87" | "9" | 0 | 0 | 0
2023-03-25 23:00:00 | "25.94" | "7.52" | "9.89" | "24.7" | "17.6" | "30.04" | "6.6" | "10.39" | "7.1" | "0.01" | "207.13" | "0.01" | "5.47" | "4.87" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 00:00:00 | "24.02" | "7.17" | "10.72" | "29.56" | "18.8" | "39.7" | "6.89" | "9.44" | "6.61" | "0.01" | "183.11" | "0.01" | "5.48" | "3.28" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 01:00:00 | "25.17" | "6.73" | "9.38" | "28.1" | "19.08" | "35.6" | "6.56" | "10.7" | "6.78" | "0.01" | "183.57" | "0.01" | "4.64" | "6.69" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 02:00:00 | "24.61" | "6.51" | "9.67" | "20.55" | "16.36" | "37.73" | "6.8" | "10.75" | "7.03" | "0.01" | "204.45" | "0.01" | "4.6" | "3.34" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 03:00:00 | "25" | "7.66" | "9.87" | "22.53" | "17.83" | "38.79" | "6.37" | "10.42" | "7.61" | "0.01" | "197.09" | "0.01" | "5.25" | "7.14" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 04:00:00 | "25.47" | "6.94" | "9.69" | "24.31" | "16.8" | "35.09" | "6.41" | "10.65" | "6.32" | "0.01" | "212.21" | "0.01" | "5.1" | "0.37" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 05:00:00 | "25.7" | "7.17" | "9.5" | "20.92" | "18.09" | "32.76" | "6.68" | "9.61" | "7.43" | "0.01" | "192.79" | "0.01" | "5.34" | "7.42" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 06:00:00 | "25.99" | "7.49" | "10.18" | "26.46" | "16.64" | "37" | "7.02" | "10.1" | "6.35" | "0.01" | "203.42" | "0.01" | "5.05" | "2.25" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 07:00:00 | "24.01" | "7.45" | "10.21" | "26.8" | "17.19" | "33.38" | "7.43" | "9.06" | "7.68" | "0.01" | "205.98" | "0.01" | "4.79" | "8.51" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 08:00:00 | "25.29" | "6.98" | "9.73" | "21.16" | "16.38" | "38.45" | "7.03" | "9.39" | "7.67" | "0.01" | "182.03" | "0.01" | "5.2" | "7.27" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 09:00:00 | "25.93" | "6.53" | "10.19" | "26.97" | "16.64" | "30.57" | "7.18" | "10.55" | "6.6" | "0.01" | "204.66" | "0.01" | "4.61" | "9.26" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 10:00:00 | "25.26" | "7.29" | "10.07" | "20.06" | "19.19" | "31.25" | "6.89" | "10.66" | "7.55" | "0.01" | "199.17" | "0.01" | "5.1" | "0.64" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 11:00:00 | "24.26" | "6.59" | "9.29" | "20.71" | "19.01" | "30.12" | "7.03" | "9.26" | "6.78" | "0.01" | "207.33" | "0.01" | "4.95" | "3.53" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 12:00:00 | "25.56" | "7.16" | "10.66" | "21.05" | "17.41" | "38.02" | "7.47" | "9.13" | "6.52" | "0.01" | "213.24" | "0.01" | "5.25" | "8.12" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 13:00:00 | "25.75" | "6.41" | "10.78" | "29.35" | "17.6" | "33.14" | "6.85" | "9.63" | "7.51" | "0.01" | "197.43" | "0.01" | "5.04" | "7.42" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 14:00:00 | "24.78" | "6.59" | "9.19" | "26.18" | "16.58" | "32.03" | "6.74" | "10.39" | "6.95" | "0.01" | "203.05" | "0.01" | "4.94" | "5.36" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 15:00:00 | "25.64" | "6.78" | "10.99" | "21.6" | "19.05" | "36.6" | "7.17" | "9.18" | "7.16" | "0.01" | "184.43" | "0.01" | "5.43" | "2.01" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 16:00:00 | "25.99" | "7.33" | "10.96" | "23.09" | "17.48" | "34.88" | "6.82" | "10.95" | "7.19" | "0.01" | "214.94" | "0.01" | "5.29" | "7.35" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 17:00:00 | "24.07" | "6.91" | "9.66" | "27.44" | "16.77" | "36.19" | "7.13" | "9.46" | "6.34" | "0.01" | "216.4" | "0.01" | "4.96" | "4.79" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 18:00:00 | "24.82" | "6.67" | "9.8" | "27.84" | "19.52" | "36.64" | "7.28" | "10.64" | "7.35" | "0.01" | "203.6" | "0.01" | "5.43" | "1.1" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 19:00:00 | "24.17" | "6.68" | "9.29" | "26.87" | "19" | "36.78" | "6.88" | "10.68" | "7.01" | "0.01" | "181.36" | "0.01" | "4.55" | "4.78" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 20:00:00 | "25.97" | "7.04" | "9.94" | "26.6" | "16.7" | "31.29" | "7.65" | "9.75" | "6.85" | "0.01" | "201.13" | "0.01" | "4.76" | "9.63" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 21:00:00 | "24.46" | "7.32" | "10.59" | "22.67" | "18.29" | "39.41" | "6.56" | "9.21" | "6.65" | "0.01" | "181.4" | "0.01" | "4.7" | "9.49" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 22:00:00 | "24.73" | "6.77" | "10.18" | "21.26" | "16.41" | "36.96" | "7.69" | "10.76" | "7.42" | "0.01" | "193.47" | "0.01" | "4.61" | "3.04" | 0 | 0 | 0
2023-03-26 23:00:00 | "25.94" | "6.97" | "10.92" | "20.22" | "18.55" | "35.34" | "7.21" | "9.2" | "6.63" | "0.01" | "204.02" | "0.01" | "4.7" | "5.65" | 0 | 0 | 0
2023-03-27 00:00:00 | "24.58" | "6.85" | "10.47" | "20.47" | "18.42" | "32.56" | "6.72" | "9.3" | "7.5" | "0.01" | "201.83" | "0.01" | "4.66" | "0.29" | 0 | 0 | 0
2023-03-27 01:00:00 | "24.01" | "7.66" | "9.35" | "23.92" | "17.47" | "32.87" | "6.41" | "9.57" | "6.53" | "0.01" | "181.32" | "0.01" | "4.52" | "6.44" | 0 | 0 | 0
2023-03-27 02:00:00 | "24.61" | "6.33" | "10.23" | "29.11" | "17.54" | "30.57" | "6.46" | "9.15" | "7.12" | "0.01" | "207.98" | "0.01" | "4.76" | "9.16" | 0 | 0 | 0
2023-03-27 03:00:00 | "25.29" | "6.6" | "9.54" | "21.34" | "18.4" | "37.99" | "7.6" | "9.18" | "7.36" | "0.01" | "209.34" | "0.01" | "5.28" | "1.55" | 0 | 0 | 0
2023-03-27 04:00:00 | "24.17" | "7.37" | "10.03" | "24.83" | "17.48" | "35.25" | "6.55" | "10.64" | "6.41" | "0.01" | "202.49" | "0.01" | "4.63" | "3.25" | 0 | 0 | 0
2023-03-27 05:00:00 | "25.2" | "7.43" | "10.43" | "28.26" | "17.72" | "37.35" | "7.04" | "9.51" | "7.18" | "0.01" | "205.76" | "0.01" | "4.61" | "7.88" | 0 | 0 | 0
2023-03-27 06:00:00 | "24.34" | "7.17" | "9.02" | "24.51" | "16.91" | "33.41" | "7.46" | "9.4" | "6.36" | "0.01" | "200.46" | "0.01" | "5.03" | "5.76" | 0 | 0 | 0